福建农林大学

网上竞价文件

竞价编号：FJJF2021SZ022

项目名称：福建农林大学科学技术发展研究院仪器设备货物类采购项目

采购单位：福建农林大学

招标代理机构:福建省金丰招标代理有限公司

二〇二一年八月

-------------------------------------------------------------------------------

地  址：福州市六一北路92号实发大厦18楼       邮  编：350013

电  话：0591-87580399                    传 真：0591-87582611

Http: //www.fjjfjt.com                    E-mail:fjjf10@163.com

目   录

第一部分  邀请函	3

一、竞价邀请公告	3

二、竞价采购项目一览表	6

三、竞价须知	22

四、签订合同、交货时间、交货地点、付款方式	24

五、竞价响应文件应包括以下内容	24

六、竞价准则	24

七、竞价结果确认及公告	25

八、 违约责任	25

九、不可抗力	25

十、合同纠纷处理方式：	26

第二部分  竞价响应文件格式	27

目  录	28

（一）竞 价 书	29

（二）资格证明文件	30

（三）其他资格证明材料	33

（四）货物说明一览表 （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）	34

（五）供货范围清单	35

（六）技术规格偏离表	36

（七）质量的保证和售后服务承诺	37

（八）网上报价承诺书	38

（九）报价人提交的其它资料	39

（十）成交服务费承诺书	40

（十一）保证金说明函	41

（十二）退还保证金的函	42

第三部分 供货合同（参考文本）	43

- 第一部分  邀请函

- 一、竞价邀请公告

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购〔2010〕18号）要求，福建省金丰招标代理有限公司采用网上竞价采购方式组织实施本次项目的政府采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1．竞价编号：FJJF2021SZ022

2．竞价采购项目名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“竞价采购项目一览表”。

3．报名时间与竞价响应文件上传时间：2021年08月19日至2021年08月  23日止，北京时间上午8:00-12:00，下午14:30-17:30时（正常工作时间，节假日除外）。请潜在报价人前往福建省金丰招标代理有限公司网站本项目竞价公告上自行下载网上竞价响应文件。

4．竞价时间：2021年08月24日上午9：00至11：00。

5．竞价响应文件应按《第二部分》竞价响应文件格式填写，将竞价响应文件打印后签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传竞价响应文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），未按上述条款要求扫描上传竞价响应文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。并按网上竞价要求上传竞价响应文件,未按此要求的，将被视为无效竞价响应文件。电子竞价文档具法律效力。

6.竞价响应文件的编制：技术商务部分不得体现与竞价报价或竞价总价相关的信息，否则为无效竞价。报价人的最终报价以竞价大厅的价格为准。

报价文件正本一份、副本两份、电子文本一份（U盘保存、提交后概不退还）。报价文件都必须用A4幅面纸张打印，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。

未按此规定编制的，将被视为未实质性响应竞价文件要求，其竞价响应文件无效。

7．竞价网址：福建省金丰招标代理有限公司（http://www.fjjfjt.com/），竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与福建省金丰招标代理有限公司无关，请各报价人合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

8.有关本项目竞价的相关信息（包括竞价响应文件若有修改）都将同时在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）】上公布，请潜在报价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目竞价响应文件原件一式三份至采购代理机构处领取成交通知书。

10.竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以报价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。报价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

11.未成交的报价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，成交供应商签订合同后，须向代理机构提供采购合同。

12．采购单位：福建农林大学

地址：福州市仓山区上下店路15号

联系人：陈老师

联系电话：0591-83789499

招标代理机构：福建省金丰招标代理有限公司

地址：福州市晋安区六一北路92号实发九江大厦18楼

联系人：陈玉婷

联系电话：0591-87580399

传真：0591-87582611

电子信箱：fjjf10@163.com
   保证金确认联系电话：0591-87571588

投标保证金专用账户

开户名称：福建省金丰招标代理有限公司

开户银行：中国工商银行福州三叉街支行

账号： 1402024319600052467

关于网上竞价线上报名流程：

第一步：请各潜在报价人登录【福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）】首页进行供应商注册；

第二步：供应商注册审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，否则竞价将被拒绝。

- 二、竞价采购项目一览表

| 合同包号 | 序号 |  | 品目名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 是否 进口 | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  | 移液器 | 2 | 1300 | 2600 | 是 | 3000 |
|  | 1-2 |  | 移液器 | 3 | 1300 | 3900 | 是 |  |
|  | 1-3 |  | 移液器 | 3 | 1300 | 3900 | 是 |  |
|  | 1-4 |  | 移液器 | 3 | 1500 | 4500 | 是 |  |
|  | 1-5 |  | 台式冷冻离心机 | 1 | 22000 | 22000 | 否 |  |
|  | 1-6 |  | 电子天平（万分之一） | 1 | 10000 | 10000 | 是 |  |
|  | 1-7 |  | 超净工作台（双人） | 2 | 8500 | 17000 | 否 |  |
|  | 1-8 |  | 负20℃冰箱 | 1 | 10000 | 10000 | 否 |  |
|  | 1-9 |  | 恒温培养箱 | 2 | 11000 | 22000 | 否 |  |
|  | 1-10 |  | 智能光照培养箱 | 2 | 21000 | 42000 | 否 |  |
|  | 1-11 |  | 卧式摇床 | 1 | 24000 | 24000 | 否 |  |
|  | 1-12 |  | 家用冰箱 | 3 | 3500 | 10500 | 否 |  |
|  | 1-13 |  | 掌上离心机 | 2 | 700 | 1400 | 否 |  |
|  | 1-14 |  | 固定混匀仪 | 1 | 1100 | 1100 | 否 |  |
|  | 1-15 |  | 涡旋振荡器 | 2 | 800 | 1600 | 否 |  |
|  | 1-16 |  | 液氮罐 | 2 | 6000 | 12000 | 否 |  |
|  | 1-17 |  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 5000 | 5000 | 否 |  |
|  | 1-18 |  | 生物数码显微镜 | 1 | 15000 | 15000 | 是 |  |
|  | 1-19 |  | 体视显微镜 | 1 | 7000 | 7000 | 否 |  |
|  | 1-20 |  | 多功能水质快速分析仪含测试模块 | 1 | 15000 | 15000 | 否 |  |
|  | 1-21 |  | 可见分光光度计 | 1 | 12000 | 12000 | 否 |  |
|  | 1-22 |  | 手持盐度计 | 1 | 800 | 800 | 否 |  |
|  | 1-23 |  | PH计 | 1 | 3500 | 3500 | 否 |  |
|  | 1-24 |  | 温湿度测试仪 | 1 | 3000 | 3000 | 否 |  |
|  | 1-25 |  | 多参数水质现场快速分析仪 | 1 | 6000 | 6000 | 否 |  |
|  | 1-26 |  | 现场溶解氧分析仪 | 1 | 10000 | 10000 | 否 |  |
|  | 1-27 |  | 电热恒温水浴箱 | 1 | 1500 | 1500 | 否 |  |
|  | 1-28 |  | 接种器械灭菌器 | 4 | 1000 | 4000 | 否 |  |
|  | 1-29 |  | 移动式动静两用空气消毒机 | 2 | 2100 | 4200 | 否 |  |
|  | 1-30 |  | 梯度PCR仪 | 1 | 23000 | 23000 | 否 |  |
|  | 合计预算总金额：298500 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与竞价的供应商须按所投的合同包进行缴交竞价保证金，并备注项目编号及合同包号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞价方式 |  | 1、以上项目所列价格为本项目的最高限价，供应商第一次报价至少须低于该价格3%（不含），否则视为无效竞价。 2、竞价过程中，报价人每次报价须低于自己上一次报价。 3、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。 4、各报价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。 5、报价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。 6、报价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。 |  |  |  |  |  |  |
| 资格标准 |  | 有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。参与竞价的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术与服务要求 |  | - 注：1.技术与服务要求及售后服务均须完全满足，出现任意一项负偏离将视为无效报价。 - 2.成交人须在竞价结束后提供分项报价书，各项单价报价不允许超过各项预算单价，否则将取消成交资格。 本次招标的所有货物必须为全新原装品牌货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。 本次采购项目合同包一中部分产品允许进口产品报价［进口 产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外］。若所投产品为进口设备，则供应商的报价为免税价+外贸代理费用。成交人必须以福建农林大学为消费使用单位去办理免税和报关手续，成交人须提交消费使用单位为“福建农林大学”的《中华人民共和国进口货物报关单》和《中华人民共和国进出口货物免税证明》。若按国家政策无法办理免税的，向海关缴纳的关税和增值税等由成交人先行垫付，在设备报销时凭海关出具的发票，学校支付其垫付款给成交人。 序号1-1：移液器（1000-5000ul） 1.人体工程学设计，面对数字显示窗。 2.数字显示窗面对操作者，醒目易读，不同规格移液器具有不同的数字显示窗颜色，不同的颜色提示用户选用不同的吸头。 3.吸头推出简单省力,具有螺纹式调节吸头推杆高度的设计，匹配市面上大多数吸头，移液器对吸头的适配性更强，拓展吸头的通用性。 4.示数窗下具有一键式校准系统，无需特殊工具，可随时对移液器进行校正。 5.数值调节锁定一体式旋钮设计，移液操作按钮上含有旋转活动式卡扣盖，可避免不小心触碰导致调节数值变化。 6.吸液单元可以互换，且吸液单元可以简单拆卸，方便清洗维护，可以高温灭菌。 7.可以整支在121℃高压蒸汽内灭菌。 8.测试点： 5000ul、2500ul、1000ul。 9.允许误差%: ±0.50、±0.60、±0.70。 10.重复性%: ±0.15、±0.30、±0.30。 11.增量：50ul。 序号1-2：移液器（100-1000ul） 1.人体工程学设计，面对数字显示窗。 2.数字显示窗面对操作者，醒目易读，不同规格移液器具有不同的数字显示窗颜色，不同的颜色提示用户选用不同的吸头。 3.吸头推出简单省力,具有螺纹式调节吸头推杆高度的设计，匹配市面上大多数吸头，移液器对吸头的适配性更强，拓展吸头的通用性。 4.示数窗下具有一键式校准系统，无需特殊工具，可随时对移液器进行校正。 5.数值调节锁定一体式旋钮设计，移液操作按钮上含有旋转活动式卡扣盖，可避免不小心触碰导致调节数值变化。 6.吸液单元可以互换，且吸液单元可以简单拆卸，方便清洗维护，可以高温灭菌。 7.可以整支在121℃高压蒸汽内灭菌。 8.测试点： 1000ul、500ul、100ul。 9.允许误差%: ±0.60、±0.70、±2.00。 10.重复性%: ±0.20、±0.25、±0.70。 11.增量：5ul。 序号1-3：移液器（20-200ul） 1.人体工程学设计，面对数字显示窗。 2.数字显示窗面对操作者，醒目易读，不同规格移液器具有不同的数字显示窗颜色，不同的颜色提示用户选用不同的吸头。 3.吸头推出简单省力,具有螺纹式调节吸头推杆高度的设计，匹配市面上大多数吸头，移液器对吸头的适配性更强，拓展吸头的通用性。 4.示数窗下具有一键式校准系统，无需特殊工具，可随时对移液器进行校正。 5.数值调节锁定一体式旋钮设计，移液操作按钮上含有旋转活动式卡扣盖，可避免不小心触碰导致调节数值变化。 6.吸液单元可以互换，且吸液单元可以简单拆卸，方便清洗维护，可以高温灭菌。 7.可以整支在121℃高压蒸汽内灭菌。 8.测试点：200ul、100ul、20ul。 9.允许误差%: ±0.60、±0.80、±2.50。 10.重复性%: ±0.15、±0.30、±1.00。 11.增量：1ul移液器。 序号1-4：移液器（1-10ml） 1.人体工程学设计，面对数字显示窗。 2.数字显示窗面对操作者，醒目易读，不同规格移液器具有不同的数字显示窗颜色，不同的颜色提示用户选用不同的吸头。 3.吸头推出简单省力,具有螺纹式调节吸头推杆高度的设计，匹配市面上大多数吸头，移液器对吸头的适配性更强，拓展吸头的通用性。 4.示数窗下具有一键式校准系统，无需特殊工具，可随时对移液器进行校正。 5.数值调节锁定一体式旋钮设计，移液操作按钮上含有旋转活动式卡扣盖，可避免不小心触碰导致调节数值变化。 6.吸液单元可以互换，且吸液单元可以简单拆卸，方便清洗维护，可以高温灭菌。 7.可以整支在121℃高压蒸汽内灭菌。 8.测试点：10ml、5ml、1ml。 9.允许误差%:±0.60、±0.80、±3.00。 10.重复性%: ±0.20、±0.30、±0.60。 11.增量：0.1ml。 序号1-5：台式冷冻离心机 1.微电脑控制、液晶显示。 2.转速/离心力互设、同步显示，运行中可随时更改参数，无需停机。 3.采用变频制冷压缩机和环保制冷剂，静态腔体制冷最低温度可达-20℃，最高转速时腔体温度最低可稳定在-4℃，温控精度±1℃。 4.快速预制冷功能。 5.有排水槽孔和接水盒设计，方便快速排干冷凝水，保持腔体干燥，防止腐蚀。 6.最高转速：≥15000rpm。 7.最大相对离心力：≥21150×g。 8.转速精度：≤±20 rpm。 9.角转子容量：≥1.5ml/2.2ml×24。 10.温控范围：-20℃--40℃。 11.温控精度：±1℃。 12.噪音：≤60 dB 。 13.自动机械锁盖。 14.紧急盖解锁功能。 15.运行过程中锁盖保护。 16.盖上有观察孔，用于操作检查。 17.未配平检查，将自动停机。 18.离心室和外壳之间有安全保护层。 19.离心室为不锈钢材质（易于清洁）。 序号1-6：电子天平（万分之一） 1.背光液晶显示屏，金属机架。 2.最大秤量：≥220g。 3.可读性：≤0.1mg。 4.最小称量值（USP, 0.1%，典型值)：≥0.16g。 5.校正：内部。 6.秤盘直径：≥90mm。 7.显示屏：背光 LCD。 8.稳定时间：≤2s。 9.重复性（典型值）：≤0.08mg。 10.接口：RS232。 11.重复性（保证）：≤0.1mg。 12.外壳：压铸铝，塑料ABS。 13.线性误差：≤0.2mg。 序号1-7：超净工作台 1.垂直层流送风，双人单面操作。 2.平均风速 ：≥0.3m/s，风速3档可调。 3.洁净等级： 100级@≥0.5um 。 4.荧光灯/紫外灯规格及数量: 40W*1/40W*1。 5.工作区尺寸:≥ 1360*650*520mm。 6.工作台面选用一体成型优质不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀。 7.菌落数：≤0.5个/皿•时（Ф90㎜培养平皿）。 序号1-8：负20℃冰箱 1.样式：立式。 2.容积：≥260L。 3.温度范围：-10℃～-25℃。 4.制冷剂：采用环保无氟制冷剂，绿色、节能、环保。 5.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、温控器故障报警、开门异常报警。 6.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-10℃-25℃可调，断电记忆功能。 7.显示：LED显示,可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度。 8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 序号1-9：恒温培养箱 1.控温范围：0~50℃（常用范围参照国家行业指标，即10-40℃）。 2.温度波动度：+0.5～±1℃。 3.温度均匀度:≤±1°C。 4.控湿范围：50-95%RH。 5.湿度波动度：≤±7%RH。 6.压缩机延时保护时间：3分钟左右。 7.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）。 8.工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体。 9.电源要求：220V（范围187-246V）、≤50HZ。 10.微电脑自动控制；液晶显示，触摸开关、操作简便。 11.具有超温欠温或传感器异常保护功能，确保实验样品和仪器的安全。 12.不锈钢内胆；层架高度可调；层架可直接向外抽取。 13.制冷剂：无氟环保。 序号1-10：智能光照培养箱 1.控温范围：0~50℃，无光照0~50℃，强光照10~50℃。 2.温度波动度：±1°C。 3.控温精度：±0.1°C 温度均匀度:≤1.0°C。 4.光照强度：：0~200 (15000 )，两面光照。 5.二氧化碳浓度控制范围：环境浓度~,5000ppm。 6.工作方式：连续运行。 7.工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体。 8.电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ。 9.容积：≥380L。 10.工作时间：可定时控制或连续运行。 11.微电脑自动控制，多窗口数码显示，触摸开关、操作简便。 12.液晶显示屏，可多段编程方式（最高30段），可单独设置白天黑夜模式温度，光照，时间，剩余时间，CO2浓度调节，周期等。 13.制冷剂：无氟环保。 14.配置：CO2调节系统、采用先进的二氧化碳传感器，可实时监测CO2溶度。 15.不锈钢内胆；层架高度可调；层架可直接向外抽取。 16.光强调节可多级调节。 序号1-11：卧式摇床 1.控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）。 2.显示方式：LCD(液晶显示屏)。 3.对流方式：强制对流式。 4.振荡方式：回旋振荡式。 5.驱动方式：多维驱动式。 6.开门方式：手动开门。 7.环境温度要求（℃）：10~30。 8.温度控制范围（℃）：4～60。 9.温度分辨精度（℃）：≤0.1。 10.温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）。 11.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）。 12.制冷设定方式：手动。 13.回旋频率范围（r/min）：30～300。 14.回旋频率精度（r/min）：≤±1。 15.摇板振荡幅度（mm）：≤Φ26。 16.定时范围（min）：0～9999。 17.摇板尺寸（mm）：920*500。 18.摇板数量（块）：≥1。 19.容积（L）：≥168。 20.最大容量（ml*支）：50*64，或 100*64，或250*40，或500*28，或1000*15。 21.功率（W）：≥940。 22.电源：AC 220V 50/60Hz。 序号1-12：家用冰箱 1.产品类别:双开门。 2.总容积: ≥272L。 3.冷藏室容积: ≥178L。 4.冷冻室容积: ≥94L。 5.控温方式:电脑控温。 6.制冷方式:风冷。 7.制冷能力:≥11kg/24h。 8.制冷剂:R600a。 9.压缩机:变频。 10.气候类型:ST-SN-N-T 。 11.能效等级:≥2级。 12.冰冻等级:≥三星级。 13.额定耗电量: ≤0.67度/天。 14.电源性能:220V/50Hz。 15.按键方式:触摸式。 序号1-13：掌上离心机 1.最大相对离心力/最大转速 :≥2680g（7000rpm/min）。 2.转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL*8，0.2ml*16 PCR排管或0.2*2 PCR 8排管。 3.运行时间：连续运行。 4.电机类型：直流电机。 5.功率：AC110～240V/50Hz/60Hz。 序号1-14：固定混匀仪 1.转速:≥5 rpm/min。 2.工作状态：360°旋转。 3.工作尺寸:≥250*100/0.5～10mL。 4.可放置容量：0.5ml*18，1.5ml*30，5ml*12。 5.电源：220V。 序号1-15：涡旋振荡器 1.最大转速：0～2500rpm/min。 2.周转直径：4mm。 3.运转方式：点动/连续运转。 4.电源：220V/50Hz/60W。 5.允许环境温度：5-40℃。 6.允许环境湿度：80% RH。 7.DIN EN60529保护方式：IP21。 序号1-16：液氮罐 1.容积：≥47.0L。 2.空载重量：≥19.0kg。 3.口径：≥127mm。 4.外径：≥500mm。 5.高度：≥675mm。 6.静态蒸发率：≥0.45 L/D。 7.静态保存期：≥105D。 序号1-17：电热恒温鼓风干燥箱 1.工作室采用优质钢板或不锈钢板。 2.电源电压：220V/50Hz。 3.具有独立超温保护系统。 4.控温范围 +20～400℃ （波动±1℃）。 5.消耗功率：≤1800W。 6.微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能。 7.热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。 8.定时范围：0~9999 min。 9.控温精度：≤0.1℃。 10.温度波动度±1℃。 11.配有超温报警系统。 序号1-18：生物数码显微镜 1.光学系统：无限远色差完全独立校正光学系统，物镜齐焦距离≥60mm。 2.粗微调焦机构：粗微同轴调焦机构，齿杆齿条转动；粗微调焦范围：22mm;粗调：每转≥37.7mm。微调：每转0.2mm；最小读数：2um，粗调焦松紧度可调。 3.照明系统：高效长寿命的6V 20W卤素灯，其亮度可简便地通过照明控制调节至6V。 4.目镜筒：人机学目镜筒、倾斜角30度；内置棱镜式、可360°旋转，双目瞳距：47-75mm，双目镜均带有屈光度调节。配套10X目镜一对。 5.物镜转换器：内置的机械定位装置，方便转换器的转动和避免对物镜的接触。转换器周围橡皮带有突楞。 6.聚光镜：带刻度标记的聚光器的孔径光阑对应物镜倍率为4x，10x，40x，100x使操作快捷简便，确保完美的标本图像。 7.机械载物台 ：矩形平台尺寸≥155（W）Ⅹ134（D）mm；双层机械载物台；包含一个具有弹簧装置的标本夹。XY移动行程范围≥76（X）Ⅹ40（Y）mm。 8.物镜：物镜齐焦距离≥60mm，配套4个平场消色差物镜； 4X 平场消色差物镜 Plan Achromat 4X、N.A. 0.10, W.D. ≥25mm。 10X 平场消色差物镜 Plan Achromat 10X、N.A. 0.25, W.D. ≥6.7mm。 40X 平场消色差物镜 Plan Achromat 40X、N.A. 0.65, W.D. ≥0.6mm，带弹簧。 100X 平场消色差物镜Plan Achromat 100X oil、N.A. 1.25, W.D. ≥0.14mm，带弹簧。 9.聚光器垂直移动调节范围≥10mm。 10.载物台移动手柄和调焦手轮离操作者的距离相同，操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作。 11.配套33mm色温补偿片：1个/套。 12.配套显微镜专用镜油：一瓶/套。 13.显微镜防尘罩：1个/套。 14.通过移开集光镜座可更换灯泡，方便维护。 15.更换灯泡方式：更换灯泡不必将显微镜翻转过来，只需将集光镜座取下即可更换灯泡。 16.配套800万像素彩色相机。 17.嵌入式5/5分光设计，不泡坏原有光学系统。 18.内置高倍缩小镜，实现大视野范围。 19.实现镜下和显示器同步成像。 20.图像分析软件，具备各种测量分析功能。 序号1-19：体视显微镜 1.光学系统:光学变焦系统。 2.放大倍率:≥7—45X。 3.10倍目镜均带屈光度调节正负5，视场≥22mm。 4.变焦比≥6.3: 1，变焦旋钮设计有多档卡位。 5.工作距离≧100MM(物镜1X时)。 6.转轴双目镜组：45°倾斜观察，可360°旋转。 7.LED环形冷光源，寿命≥10000小时。 8.防尘罩1个。 序号1-20：多功能水质快速分析仪（含测试模块） 1.pH：量程：0.00 to 14.00 pH ，解析度：0.01 pH 、0.1 mV，±0.02 pH、±0.5 mV，精度：±0.01 pH；校准：自动识别校准液，内置5个校准点（pH4.01、6.68、7.01、8、10.01），自动温度补偿。 2.电导率：量程：0 μS/cm to 200 mS/cm ；解析度：手动选择：1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm ；自动选择：1 µS/cm（0 to 9999 µS/cm）、0.01mS/cm（10.00 to 99.99 mS/cm）、0.1mS/cm（100.0 to 400.0 mS/cm）；自动选择：0.001 mS/cm（0.000 to 9.999 mS/cm）、0.01mS/cm（10.00 to 99.99 mS/cm）、0.1mS/cm（100.0 to 400.0 mS/cm），精度：读数的±1%，或1µS/cm，取最大者；校准：自动识别单点校准，用户自定义校准，内置标准校准点：84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm，自动温度补偿。 温度：-5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K ，解析度：0.1°C 。 4.溶解氧：量程：0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) ；解析度：0.1%， 0.01 mg/L，精度：溶解氧（DO）：读数±1.5% 或 0.10 mg/L（ppm），取最大者（≤30.00 mg/L） ；读数±3%（＞30.00mg/L）；饱和溶解氧（DO%）:读数±1.5% 或 1.0 %，取最大者 （≤300.0%），读数±3%（＞300.0%）；校准：单点或者；两点自动校准和一个自定义校准，自动温度补偿，高度补偿，盐度补偿功能。 5.ORP：量程：± 2000.0 mV，精度： 0.1 mV；± 1.0 mV，校准模式：单点自定义校准（相对mV）。 6.总固体溶解度（TDS）：量程：0.0 to 400.0 ppt（g/L）（最大值取决于TDS转换系数）；解析度：手动选择：0.001 ppt（g/L）、0.01 ppt（g/L）、0.1 ppt（g/L）、1 ppt（g/L）；自动选择：1 ppm（0 to 9999 ppm）、0.01ppt（10.00 to 99.99 ppt）、0.1ppt（100.0 to 400.0 ppt）；自动选择：0.0001 ppt（0.000 to 9.999 ppt）、0.01ppt（10.00 to 99.99 ppt）、0.1ppt（100.0 to 400.0 ppt），精度：读数±1% 或 1 ppm（mg/L），取最大者；校准模式：无需校准，基于电导率校准。 7.电阻率：量程：0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm，解析度：取决于电阻率读数，校准模式：无需校准，基于电导率校准。 8.盐度：量程：0.00 to 70.00 PSU，解析度：0.01 PSU、精度：读数±2%或 0.01 PUS；取最大者；校准模式：无需校准，基于电导率校准。 9.海水比重：量程：0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅； 解析度：0.1 σt, σ₀, σ₁₅；测量精度：±1σt, σ₀, σ₁₅；取最大者；校准模式：无需校准，基于电导率校准。 10.大气压：量程：450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar。702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa；解析度0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa，测量精度：±3 mm Hg @ ±15°C；校准模式：单点自定义校准。 11.数据存储：至少45000 个数据记录（连续测量或者按需测量所有参数记录），记录间隔：1秒至3小时记录间隔设置；USB 接口。 序号1-21：可见分光光度计 1.光谱带宽：4 nm。 2.波长范围：190-1100 nm。 3.波长准确度：±0.5 nm。 4.波长重复性： ≤0.2nm。 5.波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm。 6.光度范围：0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F。 7.光度准确度：±0.002A（0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), ±0.3%T(0~100%T)。 8.光度重复性：≤0.001A（0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.2%T(0~100%T)。 9.基线漂移：≤0.002A/h (500nm,0A)。 10.杂散光： ≤0.1%T (220/360nm)。 11.噪声：±0.2%T(0%T线）；±0.5%T(100%T线）；±0.001A(500nm处）。 12.基线平直度：±0.003A。 13.光源：进口长寿命钨灯、氘灯（免光学调试）。 14.检测器：进口硅光电二极管。 15.通讯接口：RS232，USB。 16.显示：≥6寸高分辨率触摸显示屏。 17.超大内存，提供强大的数据存储、处理和管理能力。 18.主机功能：主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试、多波长测试及数据打印等功能。 19.软件包：标配三维扫描软件，具有三维定量测量、三维光谱扫描、三维动力学和DNA/蛋白质分析、多波长测试等。可对扫描图谱进行放大、缩小、平滑等处理；可打印和峰值检索等，并可对图谱进行存储和调用。 序号1-22：手持盐度计 1.测试范围：(0~100.00) ppt。 2.分辨率：0.1 ppt/0.01 ppt。 3.准确度：±1.5%FS。 4.温度补偿：(5~50)℃（自动）。 序号1-23：PH计 1.测量范围：pH：(0.00～14.00)pH；mV：(-1999～+1999)mV；温度：-10 °C…125 °C。 2.分辨率： pH：0.01pH；mV：1mV；温度：0.1 °C。 3.基本误差：pH：±0.01pH； mV：± 1 mV；温度：± 0.5 °C。 4.稳定性：≤（±0.01pH±1个字）/3h。 5.温度补偿范围：手动/自动(0.0～60.0)℃。 6.大液晶屏显示。 7.数据接口：RS232接口，可以连接打印机。 序号1-24：温湿度测试仪 1.湿度：测量范围：0.0 to 100. % RH；解析度：0.1 RH；精度：±2.5 % RH (0 to 90 % RH、±3.5 % RH (90 to 100.% RH)。 2.露点温度：测量范围：-20.0 to 60.0°C 、 -4.0 to 140.0°F；解析度：0.1°C 、0.1°F；精度：±2°C /±4°F (50 to 85 % RH and15 to 40°C)、±4.5 °C /±9 °F(其他)。 3.温度：测量范围：-10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F；解析度：0.1 °C、 0.1 °F；精度：±0.4 °C、±0.8 °F。 4.具有长时间未用自动关机功能。 5.适用环境：0 to 60°C（32 to 140°F）； MAX98％RH，IP67防水标准。 6.LCD大屏幕显示，可轻松查看湿度PR、露点温度、温度测量读数和仪器性能状态。 序号1-25：多参数水质现场快速分析仪 1.超大屏幕显示，随屏校准操作步骤提示，人性化操作界面，稳定指示标识，同时测量显示pH(EC/TDS)和°C测量，pH、EC、TDS快速切换，自动识别校准，自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确，电池更换简单快速，低电量防错系统，避免错误测量，适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果。 2.酸度pH：0.00 to 14.00 pH，解析度：0.01ph，精度@ 25°C/77°F，±0.05 pH，校准模式：1-2点自动识别校准，内置标准校准点：pH4.01、7.01、10.01，温度补偿：自动温度补偿。 3.温度：0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F。 4.电导率EC：0 to 3999 μS/cm，总固体溶解度TDS：0 to 2000 mg/L (ppm)，EC-TDS测量范围EC：0 to 3999 μS/cm，TDS：0 to 2000 mg/L (ppm)，解析度EC：1 μS/cm。 5.TDS：1 ppm (mg/L)，精度@ 25°C/77°F ，EC-TDS：±2% F.S.，校准模式：自动识别，单点校准：EC内置标准点：1413 μS/cm，TDS内置标准点：1382 ppm，温度补偿，β补偿系数范围 ：0.0 to 2.4 %/ °C，TDS 转换因子：0.45 to 1.00。 6.标配电极：HI73127 直插式可更换聚丙烯酸度pH玻璃电极，内置不可更换EC/TDS电极及内置温度传感器，HI73128 定制酸度电极专用拆卸工具。 7.自动关机：具备长时间不用自动关机的功能。 8.电源模式：4 x 1.5V 纽扣电池。 9.适用环境：0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%。 序号1-26：现场溶解氧分析仪 1.DO测量范围：0.0 - 200.0%，0.00 - 20.0 mg/L(ppm)， 0°C - 50°C。 2.DO分辨率：0.1%，0.01 mg/L(ppm)，0.1°C。 3.准确度：±0.2 mg/L (<8 mg/L) 或 ±0.3 mg/L (8 - 20 mg/L); ±0.3℃。 4.温度补偿：ATC。 5.盐度补偿：0.0 - 40.0 ppt。 6.校准：1 点 或 2 点。 7.显示：液晶显示。 序号1-27：电热恒温水浴箱 1.控温范围：室温～100 ℃。 2.温度波动：≤±0.5℃。 3.电源电压：220V.50Hz。 4.消耗功率：≤1000W。 5.规格：双列四孔。 序号1-28：接种器械灭菌器 1.温度范围：0-320℃可调。 2.平均功耗：≤100W。 3.输入电压：220V 50Hz。 4.显示类型：数字显示。 序号1-29：移动式动静两用空气消毒机 1.消毒空间：≤ 60(m³)。 2.臭氧产量：≥3500(mg/h。 3.噪音：≤60（db）。 4.整机功率：≤150 (W)。 5.循环风量：≥400m3/h。 6.消毒后空气中菌落总数：＜200cfu/m3。 序号1-30：梯度PCR仪 1.液晶显示：彩色触摸屏。 2.样本容量：96 微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）; 12 × 8 联管; 96×0.2ml。 3.采用Ferrotec集团最新一代长寿命Peltier器件，保障仪器的使用寿命和可靠性。 4.温度范围： 4 — 105℃。 5.升降温速率（ max. ）：≥4 ℃ /sec。 6.温度均匀性：≤±0.3 ℃。 7.温控精度：≤±0.1 ℃ （55℃）≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上）。 8.变速温度可调：0.1℃ ～ 4℃。 9.程序储存量：本机内存 250个文件 +USB Flash无限存储。 10.最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验。 11.时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验。 12.温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验。 13.自动暂停/断电保护：有。 14.Soak功能：有。 15.实时运行状态显示：图文显示模式。 16.梯度温度范围：30-105℃。 17.梯度温差范围：1 -30 ℃。 18.热盖范围温度：30 -110 ℃。 19.智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭。 20.热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材。 21.通讯接口：USB接口。 22.文件保护功能：有。 验收： （1）验收标准：成交人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、竞价文件、报价文件等有关内容进行验收。成交人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。 （2）验收程序和方法 ①出厂检验：成交人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。 ②成交人自检：设备在安装地安装完毕后，要求成交人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合竞价文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。 ③验收与最终验收：成交人自检后，成交人与采购人一同按竞价文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，成交人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。 （3）验收所发生的一切费用均由成交人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | - 本项目采购的所有仪器设备质量保修期至少为两年，从设备安装验收合格后起计算。 2.保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，成交人在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，同时也提供技术支持7*24小时服务直拨热线，如电话服务不能解决的，成交人需在24小时内指派专业人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由成交人承担。质量保证期内成交人有责任对设备进行不定期的巡查检修。 3.保修期外：保修期过后，收到采购人故障通知后2小时内响应，通过电话、电子邮件或传真方式予以解答，如未解决，24小时内应委派专业人员到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。 4.报价人应响应本次采购售后服务要求并在报价文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 按福建农林大学要求在指定地点交货安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | - 成交人在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额 5 %的履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后自动转为质量保证金，质保期两年，质量保证金将在质保期结束后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为服务期结束后再延长6个月。 |  |  |  |  |  |  |
| 成交服务费 |  | 成交供应商须在领取网上竞价采购通知书的同时按各合同包预算总金额1.5%的标准以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理公司缴纳成交服务费。 开户名称：福建省金丰招标代理有限公司 开户银行：兴业银行福州北尚支行 账号：117090100100030790 |  |  |  |  |  |  |

- 三、竞价须知

1．报价人需提供企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件或统一社会信用代码证副本复印件、竞价代表人的法定代表人授权书（以上文件均需加盖公章）向福建省金丰招标代理有限公司备案。

2．报价人竞价的项目必须符合“竞价采购项目一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在竞价响应文件的“竞价一览表”中对项目（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性竞价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”；偏离表没有填报或者填报负偏离等描述都将视为无效竞价）。若照抄竞价响应文件技术要求，出现可选性竞价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。

福建省金丰招标代理有限公司将在正偏离或符合的竞价响应文件中确定竞价最低为成交供应商，如果成交的供应商在技术要求、详细配置上不按实填报，弄虚作假一经查实，取消成交资格，并记违规一次，没收保证金。

所投产品（机型）均应当为当前市场的主流产品（机型），提供的项目必须是原装正品，若提供非原装正品项目，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

所投产品如有配件，需注明配件的品牌型号，否则视为不规范，竞价将被拒绝。

计算机、显示器、打印机、空调为政府强制采购节能产品，竞价产品必须是财政部、国家发改委最新发布的《节能产品政府采购清单》内产品，根据中国政府采购网站上的《节能产品政府采购清单》，按竞价响应文件要求明确标注所投产品在《清单》上的位置。否则其竞价无效。

国家有强制要求3C认证的产品，需提供中国国家强制性产品（3C）认证证书编号。

3．报价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的福建省省级单位政府采购网上竞价资格，且其竞价保证金不予退还。

4．竞价响应文件应按网上竞价响应文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价响应文件。电子竞价文档具法律效力。成交人的竞价响应文件应按竞价响应文件中的竞价格式填写，一式三份，并加盖竞价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）下载竞价的竞价公告和成交公告上打印竞价情况等，在领取成交通知书时书面递交。

5．报价人须提交竞价保证金为人民币叁千元整，各报价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建省金丰招标代理有限公司指定账户,以福建省金丰招标代理有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为竞价响应文件的组成部分之一；

⑵保证金用于保护本次竞价免受报价人的行为而引起的风险；

⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；

⑷未按规定提交竞价保证金的竞价，其竞价将被视为无效；

⑸未成交的报价人的保证金，在竞价结束后予以无息退还；

⑹成交报价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建省金丰招标代理有限公司提供政府采购合同及采购人验收凭证，以原提交方式予以无息退还；

⑺报价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，其保证金将不予退还。

6．在授予合同时，采购人有权对“竞价采购项目一览表”中规定的项目数量和服务予以增加或减少，增加部分将不超过原合同规定的数额的10%。

7．无论竞价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与竞价的全部有关费用。

8．其它要求

（1）报价人应根据竞价响应文件的技术、售后服务要求条款，在竞价响应文件中详细说明所提供项目的技术规格和参数、售后服务，承诺质量保证期、交货期。

（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在竞价价格中。

- 四、签订合同、交货时间、交货地点、付款方式

在《成交通知书》发出后15天内签订合同，合同签订后若所投产品为进口设备，成交人（或其委托代理人）必须办理免税和报关手续（若按国家政策无法办理免税，向海关缴纳的关税和增值税等由成交人（或其委托代理人）垫付，在设备报销时凭海关出具的发票，学校支付其垫付款给成交人（或其委托代理人），并须在办理完报关单之日起60天内交货；若所投产品为国产设备，须在合同生效后30天内交货；按合同约定送货至指定地点，安装并调试完毕交付采购人使用。

货到采购人指定地点并按合同要求验收合格后，在运行一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

- 五、竞价响应文件应包括以下内容

(1)报价人资格证明文件

(2)报价人提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价采购项目一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，本着为用户服务的原则，成交方应为用户方提供最优的服务，但是不作为成交的条件。

竞价书、竞价一览表、项目说明一览表、售后服务承诺、法定代表人授权书、法人营业执照、税务登记证、网上竞价承诺书、报价人提交的其它资料（产品相关证明材料）、成交服务费承诺书、保证金说明函、退还保证金的函。

★以上两点必须按本竞价文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其竞价无效。

- 六、竞价准则

福建省金丰招标代理有限公司根据采购人提出的需求（详见竞价项目一览表）在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）上公示不少于两个工作日，同时报价人需按照竞价响应文件要求在最高限价以下进行竞价，竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在全部满足指标、供货期、售后服务需求前提下依据统一的价格要素评定最低竞价, 按价格最低者成交（竞价相同者以时间先后顺序确定）。根据闽财购〔2008〕31号、〔2010〕18号文要求，同一合同包内节能、减排、环境标志产品（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品）优先采购，竞价时需提供有效证明文件，符合竞价响应文件要求情况下，给予竞价10%的价格扣除。

- 七、竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建省金丰招标代理有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的竞价和成交、成交结果等信息在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。

网上竞价公告期满，若无两个（含）以上不同品牌（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，在采购单位选定的品牌范围内）供应商参与竞价，或参与竞价的供应商竞价不符合上述规定的，网上竞价无效，福建省金丰招标代理有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位应调整采购需求后再进行网上竞价。

- 八、 违约责任

合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜，协商不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。 
    甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。 
    如成交人未按合同规定时间将产品运到采购人指定地点或未按约定时间送到全部产品（经采购人允许可以延期送的产品除外），每延期一日，成交人应向采购人支付该货款百分之五的违约金。 
    如成交人提供的项目质量与竞价文件规定不符，采购人有权退货，并要求成交人承担采购人由此受到的经济损失。

- 九、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 十、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购方所在地的人民法院起诉。

- 第二部分  竞价响应文件格式

《技术商务部分》

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

合 同 包 号：

报价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

- 目  录

（一）竞价书

（二）资格证明文件

（三）其他资格证明材料

（四）货物说明一览表

（五）供货范围清单

（六）偏离表

（七）质量的保证和售后服务承诺

（八）网上报价承诺书

（九）报价人提交的其它资料

（十）成交服务费承诺书

（十一）保证金说明函

（十二）退还保证金的函

- （一）竞 价 书

致：福建省金丰招标代理有限公司

根据贵方竞价响应文件的竞价邀请，本报价人保证按照 “竞价须知”要求做到，并已提交以下材料：

（1）竞价书

（2）竞价响应文件“竞价须知”中要求提供的有关资料

（3）以银行转账方式提供人民币3000元的竞价保证金已到贵方银行账户。

本报价人宣布同意如下：

1、本报价人将按本次竞价响应文件的规定履行合同责任和义务。

2、本报价人已详细审查全部竞价响应文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若在竞价截止时间后或成交后撤回竞价，贵方将不退还竞价保证金。

4、若成交后不履行竞价响应文件的内容要求和各项承诺及义务的，视为违约，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

5、本报价人所提供的项目均为原厂原装正品行货，若有虚假，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

6、本报价人同意提供按照贵方可能要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

7、本报价人所提供的证明材料和资质材料是准确和真实的，所有扫描件及复印件均与原件一致，若需提供原件，保证按要求提供，否则视为虚假材料，接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

联系电话：           日期： 年 月 日

- （二）资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵方       年    月    日 （竞价编号：       ）竞价邀请，本签字人愿意参加报价，提供竞价响应文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份和电子版一份，随竞价响应文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

法定代表人授权书

福建省金丰招标代理有限公司：

（报价人全称）法定代表人         授权       （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（竞价编号        、合同包号     ）竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件正面 |  | 被授权人身份证件复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件反面 |  | 被授权人身份证件复印件反面 |

授权方                                                接受授权方

报价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            报价人代表（签名）：

日     期：                                     日     期：

法人营业执照、税务登记证

致：福建省金丰招标代理有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

- （三）其他资格证明材料

福建省金丰招标代理有限公司 ：

现附：

1、投标人可根据实际情况提供其他资格证明材料。

- （四）货物说明一览表

- （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人名称（全称并加盖公章）:                 竞价编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

注：报价人对“竞价采购一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对报价人所提供的产品做出准确判断和评估。

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

- （五）供货范围清单

报价人名称（全称并加盖公章）:     竞价编号∶         合同包号：

编制说明：

本清单应列明货物及组成货物的主要件和关键件的名称、品牌、生产厂家、原产地、数量、规格型号等；

本清单应列明特殊专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

- （六）偏离表

报价人名称（全称并加盖公章）：          竞价编号∶         合同包号：

| 规格条目 | 竞价文件要求 | 竞价响应 | 报价文件相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术与服务要求 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  |
| 成交服务费 |  |  |  |  |

注：（1）报价人提交的报价文件中对竞价文件的技术、商务部分的响应，应在本表中把竞价文件要求与竞价实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，报价人可根据竞价内容的实际情况另纸说明。

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报价人代表签字：

- （七）质量的保证和售后服务承诺

本附件内容由各报价人自行填写，应至少包括竞价文件要求的技术要求及售后服务的响应文件，详细描述对本次项目的售后服务承诺。

报价人：（全称并加盖公章）

授权代表签字：

年   月    日

- （八）网上报价承诺书

致：福建省金丰招标代理有限公司

在贵公司组织的                       项目网上竞价活动中（竞价编号：

合同包号：      ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

报价人名称（全称并加盖公章）：

地址：                                        邮编：

电话：                                         传真：

授权代表签字：                          日期：

- （九）报价人提交的其它资料

报价人声明

福建省金丰招标代理有限公司：

我方保证以下所提供的资料扫描件(照片)与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料扫描件(照片)与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按竞价响应文件规定处理。

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

日期： 年 月 日

报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

报价人代表签字并盖章：

- （十）成交服务费承诺书

致：福建省金丰招标代理有限公司

我们参与贵公司组织的                           项目竞价活动（竞价编号：          合同包号：        ），如获成交，我们保证按竞价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的竞价保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- （十一）保证金说明函

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵公司组织“                       （项目名称）（竞价编号：    ）（合同包号：    ）”的保证金，我司已于        年       月      日以      （转帐/电汇）方式向贵公司缴交金额为人民币           元的保证金。

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

- （十二）退还保证金的函

致：福建省金丰招标代理有限公司

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（截止时间）组织网上竞价的             （竞价编号、合同包号）,                     项目(项目名称)的竞价活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳保证金（¥         ），如成交，请贵公司待我司缴纳成交服务费并提供政府采购合同及采购人验收凭证后给予办理退还；如未成交，则请将保证金直接退还到我公司帐户中:

报价人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

第三部分 福建农林大学政府采购合同（网上竞价参考文本）

（本格式由成交人使用，竞价时不需填写）

（正式签订合同同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

3.2 成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写，一般是有履约保证金的，除个别特殊情况）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任（不得删减）

10.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

10.2成交供应商所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

10.3成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

10.4成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

| 甲方： | 福建农林大学 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： | 福州市仓山区上下店路15号 | 住所： |  |
| 单位负责人： | 兰思仁 | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： |  | 联系方法： |  |
| 开户银行： | 中国农业银行福州农大支行 | 开户银行： |  |
| 账号： | 13130701040000016 | 账号： |  |

签订地点：

签订日期：    年   月   日