福建省建阳监狱

网上竞价文件

竞价编号：FJJF2023SZ002

项目名称：福建省建阳监狱停车引导系统采购项目

采购单位：福建省建阳监狱

采购代理机构:福建省金丰招标代理有限公司

二〇二三年五月

-------------------------------------------------------------------------------

地  址：福州市六一北路92号实发大厦18楼       邮  编：350013

电  话：0591-87580399                    传 真：0591-87582611

Http: //www.fjjfjt.com                    E-mail:fjjf10@163.com

目   录

第一部分  邀请函	3

一、竞价邀请公告	3

二、竞价采购项目一览表	6

三、竞价须知	15

四、签订合同、交货时间、交货地点、付款方式	16

五、报价文件应包括以下内容	17

六、竞价准则	17

七、竞价结果确认及公告	17

八、 违约责任	18

九、不可抗力	18

十、合同纠纷处理方式：	18

十一、质疑........................................................14

第二部分  报价文件格式	20

目  录	21

（一）竞 价 书	22

（二）资格证明文件	23

（三）其他资格证明材料	26

（四）货物说明一览表 （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）	30

（五）供货范围清单	31

（六）技术规格偏离表	32

（七）质量的保证和售后服务承诺	33

（八）网上报价承诺书	34

（九）报价人提交的其它资料	35

（十）成交服务费承诺书	36

（十一）保证金说明函	37

（十二）退还保证金的函	38

第三部分 供货合同（参考文本）	39

# 第一部分  邀请函

## 一、竞价邀请公告

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购〔2010〕18号）要求，福建省金丰招标代理有限公司采用网上竞价采购方式组织实施本次项目的政府采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1．竞价编号：FJJF2023SZ002

2．竞价采购项目名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“竞价采购项目一览表”。

3．报名时间与报价文件上传时间：2023年6月2日至2023年6月6日止，北京时间上午8:00-12:00，下午15:00-17:00时（正常工作时间，节假日除外）。请潜在报价人前往福建省金丰招标代理有限公司网站本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。

4．竞价时间：2023年6月7日上午9：00至11：00。

5．报价文件应按《第二部分》报价文件格式填写，将报价文件打印后签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。并按网上竞价要求上传报价文件,未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子竞价文档具法律效力。

6.报价文件的编制：技术商务部分不得体现与竞价报价或竞价总价相关的信息，否则为无效竞价。报价人的最终报价以竞价大厅的价格为准。

报价文件正本一份、副本两份、电子文本一份（U盘保存、提交后概不退还）。报价文件都必须用A4幅面纸张打印，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。

未按此规定编制的，将被视为未实质性响应竞价文件要求，其报价文件无效。

7．竞价网址：福建省金丰招标代理有限公司（http://www.fjjfjt.com/），竞价数据及时间以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与福建省金丰招标代理有限公司无关，请各报价人合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

8.有关本项目竞价的相关信息（包括报价文件若有修改）都将同时在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）】上公布，请潜在报价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式三份至采购代理机构处领取成交通知书。

10.竞价保证金，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以报价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。报价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

11.未成交的报价人，竞价保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还；成交供应商的竞价保证金，在签订合同后向代理机构提供采购合同5个工作日内予以原额无息退还。

12．采购单位：福建省建阳监狱

地址：南平市建阳区曼头山7号

联系人：俞警官

联系电话：0599-8071038

招标代理机构：福建省金丰招标代理有限公司

地址：福州市晋安区六一北路92号实发九江大厦18楼

联系人：陈玉婷

联系电话：0591-87580399

传真：0591-87582611

电子信箱：fjjf10@163.com
   保证金确认联系电话：0591-87571588

投标保证金专用账户

开户名称：福建省金丰招标代理有限公司

开户银行：中国工商银行福州三叉街支行

账号： 1402024319600052467

关于网上竞价线上报名流程：

第一步：请各潜在报价人登录【福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）】首页进行供应商注册；

第二步：供应商注册审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，否则竞价将被拒绝。

## 二、竞价采购项目一览表

| 合同包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 预算总金额（元） | 是否 进口 | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 停车引导系统 | 1套 | 396390 | 否 | 3693 |
| 参与竞价的供应商须按所投的合同包进行缴交竞价保证金，并备注项目编号及合同包号。 |
| 竞价方式 | 1、以上项目所列价格为本项目的最高限价，供应商第一次报价至少须低于该价格3%（不含），否则视为无效竞价。 2、竞价过程中，报价人每次报价须低于自己上一次报价。 3、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。 4、各报价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。 5、报价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。 6、报价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。 |
| 资格标准 | 在中国境内注册并具有法人、其它组织或自然人的，有能力提供采购货物及服务的制造商或经销商均可能成为合格的报价人。 2、报价人应提交以下资质证明文件： （1）报价人需提供有效的营业执照复印件； （2）法定代表人对授权代表人的授权书；法定代表人身份证复印件（正反面）；授权代表人的身份证复印件（正反面）； （3）提供财务状况报告证明文件（提供2022年度经审计的财务报告【至少需包括资产负债表、利润表、现金流量表】，或提供由开户银行出具的银行资信证明）； （4）提供竞价截止时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收和竞价截止时间前六个月内任一个月的社会保障资金的相关证明文件； （5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的书面声明； （6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； （7）信用查询：报价人可在报价文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。以招标代理机构在报价文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录为准。查询结果存在供应商应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效报名处理； （8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。 （9）本项目不接受联合体。 特定资格要求： 无。 |
| 成交服务费 | 成交供应商须在领取网上竞价采购通知书的同时按福建省监狱系统政府代理服务收费标准规定的收费标准收取： 成交金额在50万元以下：收费比例1%，以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理公司缴纳成交服务费。 开户名称：福建省金丰招标代理有限公司 开户银行：兴业银行福州北尚支行 账号：117090100100030790 |

三、网上竞价采购内容及要求

（一）项目概况：

1、因建阳监狱室外停车位分布比较分散，在多个区域存在数量不等的停车位，日常停车经常会出现外来人员对监狱道路环境不熟悉，一时找不到停车位或者驾驶人员不知道每个区域停车位的使用情况，开到一个停车区域发现车位已经占满，再转去其他停车区域查看，不仅停车浪费了很多时间，也在一定程度上造成了交通拥堵及安全隐患，鉴于以上情况，故增加室外车位引导系统。

2、成交供应商应在竞价结束后提交分项报价表，否则按无效竞价处理。

3、以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离，按无效竞价处理。

★（二）技术与服务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、系统原理及工作流程：

通过超声波车位探测器，实时采集停车场的各个车位停车情况，节点控制器按照轮询的方式对停车场的各个车位探测器的相关信息进行收集，并按照一定规则将数据压缩编码后反馈给中央控制器，由中央控制器对整个车场的车位停放信息进行分析处理后，发送给停车场内各指示牌、引导牌等提供信息，指导车辆进入相关车位。并同时将数据传送给计算机，由计算机将数据存放到数据库服务器，计算机系统提供数据查询接口。

2、系统功能：

（1）车位引导，电子地图

（2）车位自动统计，管理

（3）根据要求生成各种报表

（4）系统自检

（2）中文显示

3、系统组成及介绍：

（1）车位探测器

精准探测：基于超声波测距原理，能够准确测量超声波探测器与反射面距离。载波通讯：采用成熟的电力载波技术，无需单独布485或CAN物理总线非接触式测量，清洁环保：产品采用超声波探测原理，利用超声波的遇障返回特性对车辆进行非接触式的探测，无动力结构，使用方便，节能环保，无任何污染。良好的阻燃性材料：外壳采用具有良好阻燃性能的ABS材料，火灾时不会助燃火势蔓延工作的温度范围大施工简单，安装便利：超声波探测器采用标准的86盒后盖，可快速、方便的安装在停车场顶部的弱电桥架上接口参数通讯接口：PLC电力载波系统参数探测距离：1.5m～2.8m(可配置)一般规范外壳材料：阻燃ABS工作温度：-20°C ~ 70°C重量：< 350g；物理尺寸：φ 11.9cm ；h 4.3cm探测器自带指示灯，注意：共有两路超声波接口，每一可手拉入最多 24个超声波探测器，且要求最远端的 个超声波探测器，且要求最远端的 探测器与管理之间的线路总长不超过 80米；探测器的站点号为 米；探测器的站点号为 1~24，同一路超声波探测 ，同一路超声波探测 器的站点号不能重复。

（2）车位指示灯

1)红绿双色灯，可接超声波，红外管理器；

2)工作电压：DC18V~24V；功耗≤0.36W；工作温度：-10℃~60℃；

3)LED亮度：红灯（60cd/m2~80cd/m2）、绿灯（125cd/m2~168cd/m2）。

（3）车位管理器

可接入2路，每路能接入24台超声波探测器采用成熟的电力载波技术，无需单独布485或CAN物理总线产品体积小巧，集成壁挂支架，可快捷安装悬挂在墙壁上采用电力载波技术，只需一组线缆即能供电和通信接口参数通讯接口：与探测器通讯为PLC电力载波，可接2路，每路接24个超声波探测器；数据上行通讯为RJ45系统参数接入路数：可接2路，每路接24个超声波探测器一般规范外壳材料：铝壳外壳工作温度：-20°C  ~  65°C重量：400g物理尺寸：200*350*60mm（±3mm）。

（4）车位管理LED显示屏（分屏）

功耗：最大45W,平均30W屏体尺寸（含边框）：584×322×65mm（±3mm）显示屏边框：黑色铝合金边框字符显示：支持数字箭头，可变显示颜色：红色箭头、绿色数字通讯方式：RS485/RJ45显示数字：可显示1个箭头和3个数字使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95%功能描述：单向，带灯箱，吊装。

（5）车位管理LED显示屏（总屏）

三模组停车入口信息屏工作电源：220VAC下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45可带模块数：视灯箱通讯速率：57600波特率/网络通信最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备）模组像素组成：1R1G双色模块组尺寸：320×160 mm（±3mm）外形尺寸：700×2000×150mm（±3mm）功能特性：双基色，三模组，立柜式安装。

（6）地磁

用于车位状态信息检测，双模检测，支持470MHz LoRa无线数据传输双模检测：地磁和毫米波雷达两种模式检测电池寿命长，电池寿命3年，后期可更换电池超低功耗：超长工作时间，待机电流<30uA抗压能力：支持10T外力采用壳中壳结构，内胆可拆卸，方便维护自学习功能：免人工初始化、自主适应磁场变化自带环境因素自动补偿算法，故障监控，电池监测，低电量自动报警车位状态监测：状态监测反应时间不超过3s、具备自动计时功能，可在脱网情况下自动计算停车时长远程升级：支持软件模块远程控制升级功能管理器和探测器RF频段：LoRa 470Mhz灵敏度：-129dBm±1dBRF互连距离：推荐80米RF传输速率：4800bps一般规范尺寸：Φ114毫米x  高94毫米（±3mm）工作环境：工作温度：-40℃～80℃安装方式：地埋式（入地式）工作电压：DC3.6V 19Ah。

（7）地磁管理器

地磁管理器对地磁检测器进行管理，采用UDP进行有线数据上传交互ISM频段的无线数据通信+17 dBm（最大值）RF发射功率，可下降到-110dBm的接收灵敏度支持UDP有线数据上传发射数据接收数据及路由功能支持无线配置DTE接口的串行（RS232/RS485）数据互连端口支持最大接入60台地磁 最远距离60米（如有特殊需求，需单独评估）一般规范重量：400g（典型值）（不含天线，无需室外太阳能功能情况下）尺寸：130宽x 182高x 70深 毫米（±3mm）（不含天线，适配电源）工作环境：-40°C to +80°C供电方式：市电AC220V供电。

（8）综合安防管理平台软件

车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位。车位诱导1、支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测2、支持通过抓拍机进行停车区域余位统计3、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏二、车位管理4、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警5、支持泊位记录查询和导出6、支持车位相机视频预览和录像回放三、反向寻车7、支持通过查询机通过车牌号、车位号、时间查询车辆所在位置信息，规划从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径，并支持跨楼层寻车8、支持手机端H5通过车牌号进行车辆所在位置信息查询和最短路径规划9、支持发布广告图片到自助设备。

（9）服务器

2U双路标准机架式服务器CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；   最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽网口：板载2个千兆电口；   支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)（±3mm）设备重量：约26KG（含导轨）。

4、车位引导系统相关图纸（以下图片为参考图）：

| 停车场引导系统预算清单表（单位：元） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 车位探测器 | 精准探测：基于超声波测距原理，能够准确测量超声波探测器与反射面距离。载波通讯：采用成熟的电力载波技术，无需单独布485或CAN物理总线非接触式测量，清洁环保：产品采用超声波探测原理，利用超声波的遇障返回特性对车辆进行非接触式的探测，无动力结构，使用方便，节能环保，无任何污染。良好的阻燃性材料：外壳采用具有良好阻燃性能的ABS材料，火灾时不会助燃火势蔓延工作的温度范围大施工简单，安装便利：超声波探测器采用标准的86盒后盖，可快速、方便的安装在停车场顶部的弱电桥架上接口参数通讯接口：PLC电力载波系统参数探测距离：1.5m～2.8m(可配置)一般规范外壳材料：阻燃ABS工作温度：-20°C ~ 70°C重量：< 350g；物理尺寸：φ 11.9cm ；h 4.3cm探测器自带指示灯，注意：共有两路超声波接口，每一可手拉入最多 24个超声波探测器，且要求最远端的 个超声波探测器，且要求最远端的 探测器与管理之间的线路总长不超过 80米；探测器的站点号为 米；探测器的站点号为 1~24，同一路超声波探测 ，同一路超声波探测 器的站点号不能重复。 | 205 | 台 |  |
| 2 | 车位管理器 | 可接入2路，每路能接入24台超声波探测器采用成熟的电力载波技术，无需单独布485或CAN物理总线产品体积小巧，集成壁挂支架，可快捷安装悬挂在墙壁上采用电力载波技术，只需一组线缆即能供电和通信接口参数通讯接口：与探测器通讯为PLC电力载波，可接2路，每路接24个超声波探测器；数据上行通讯为RJ45系统参数接入路数：可接2路，每路接24个超声波探测器一般规范外壳材料：铝壳外壳工作温度：-20°C ~ 65°C重量：400g物理尺寸：200*350*60mm（±3mm）。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 车位管理LED显示屏（分屏） | 功耗：最大45W,平均30W屏体尺寸（含边框）：584×322×65mm（±3mm）显示屏边框：黑色铝合金边框字符显示：支持数字箭头，可变显示颜色：红色箭头、绿色数字通讯方式：RS485/RJ45显示数字：可显示1个箭头和3个数字使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95%功能描述：单向，带灯箱，吊装。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 车位管理LED显示屏（总屏） | 【三模组】【停车入口信息屏】工作电源：220VAC下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45可带模块数：视灯箱通讯速率：57600波特率/网络通信最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备）模组像素组成：1R1G双色模块组尺寸：320×160 mm（±3mm）外形尺寸：700×2000×150mm（±3mm）功能特性：双基色，三模组，立柜式安装。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 地磁 | 【用于车位状态信息检测，双模检测，支持470MHz LoRa无线数据传输】双模检测：地磁和毫米波雷达两种模式检测电池寿命长，电池寿命3年，后期可更换电池超低功耗：超长工作时间，待机电流<30uA抗压能力：支持10T外力采用壳中壳结构，内胆可拆卸，方便维护自学习功能：免人工初始化、自主适应磁场变化自带环境因素自动补偿算法，故障监控，电池监测，低电量自动报警车位状态监测：状态监测反应时间不超过3s、具备自动计时功能，可在脱网情况下自动计算停车时长远程升级：支持软件模块远程控制升级功能管理器和探测器RF频段：LoRa 470Mhz灵敏度：-129dBm±1dBRF互连距离：推荐80米RF传输速率：4800bps一般规范尺寸：Φ114毫米x 高94毫米（±3mm）工作环境：工作温度：-40℃～80℃安装方式：地埋式（入地式）工作电压：DC3.6V 19Ah。 | 37 | 台 |  |
| 6 | 地磁管理器 | 【地磁管理器】【对地磁检测器进行管理，采用UDP进行有线数据上传交互】ISM频段的无线数据通信+17 dBm（最大值）RF发射功率，可下降到-110dBm的接收灵敏度支持UDP有线数据上传发射数据接收数据及路由功能支持无线配置DTE接口的串行（RS232/RS485）数据互连端口支持最大接入60台地磁 最远距离60米（如有特殊需求，需单独评估）一般规范重量：400g（典型值）（不含天线，无需室外太阳能功能情况下）尺寸：130宽x 182高x 70深 毫米（±3mm）（不含天线，适配电源）工作环境：-40°C to +80°C供电方式：市电AC220V供电。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 综合管理平台软件 | 车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位。一、车位诱导1、支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测2、支持通过抓拍机进行停车区域余位统计3、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏二、车位管理1、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警2、支持泊位记录查询和导出3、支持车位相机视频预览和录像回放三、反向寻车1、支持通过查询机通过车牌号、车位号、时间查询车辆所在位置信息，规划从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径，并支持跨楼层寻车2、支持手机端H5通过车牌号进行车辆所在位置信息查询和最短路径规划3、支持发布广告图片到自助设备。 | 300 | 车位 |  |
| 8 | 车位管理平台 | 1.支持通过地磁、车位探测器等设备进行停车场车位管理。 2.支持停车场设备运行状态监控，包括诱导管理器、诱导屏、地磁等。 3.支持停车场设备运维概况进行展示，包括：设备总数、在线数、离线数、未检测数、在线率。 4.支持停车场设备出现离线可进行报警提示并进行报警联动。 5.支持车位诱导功能，诱导设备展示的信息实时更新。 6.支持≥300车位管理。 7.支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。 8.支持对用户、角色、组织、区域、设备等基础资源进行管理调配。 9.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 10.支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式。 11.支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理（提供有效期内的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖供应商公章做为依据） 12.为保证项目可交付性、软件实用性，产品厂商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，须提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件并加盖投标人公章。 13.为保障软件平台用户有好性，产品厂商需具备SPCA-软件能力成熟度证书并达到5级，须提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)（±3mm）设备重量：约26KG（含导轨）。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 安装材料（含线及管等安装辅材） | 1 | 项 |  |
| 11 | 安装调试及人工费 | 1 | 项 |  |

★（三）商务条件（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1：
1、交付及服务地点：采购人指定地点。

2、交付时间：合同签订后一个月内交付。

3、交付条件：验收合格后交付。
4、是否收取履约保证金：是；成交人在签订合同时向采购人支付 壹万元整 履约保证金。履约保证金在项目经采购人验收合格后，若无质量问题，由成交人提出申请，采购人审核通过后，无息返还给成交人。
5、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 根据竞价文件、报价文件、采购合同以及国家行业相关标准进行验收。 |

6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 经采购人验收合格后支付合同款的100%。 |

7、本项目采购的所有设备质量保证期至少一年，从全部设备验收合格后启动之日起计算。

8、违约责任

8.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

8.2成交供应商所交货物不符合合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

8.3成交供应商不能按时交付货物的，采购人有权没收其履约保证金，成交供应商逾期交付货物，应向采购人每日偿付货款5‰的违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除合同。

8.4成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

8.5因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

8.6 因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

9、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

10、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

## 四、竞价须知

1．报价人需提供企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件或统一社会信用代码证副本复印件、竞价代表人的法定代表人授权书（以上文件均需加盖公章）向福建省金丰招标代理有限公司备案。

2．报价人竞价的项目必须符合“竞价采购项目一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在报价文件的“竞价一览表”中对项目（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性竞价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”；偏离表没有填报或者填报负偏离等描述都将视为无效竞价）。若照抄竞价文件技术要求，出现可选性竞价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。

福建省金丰招标代理有限公司将在正偏离或符合的报价文件中确定竞价最低为成交供应商，如果成交的供应商在技术要求、详细配置上不按实填报，弄虚作假一经查实，取消成交资格，并记违规一次，没收保证金。

所投产品（机型）均应当为当前市场的主流产品（机型），提供的项目必须是原装正品，若提供非原装正品项目，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

所投产品如有配件，需注明配件的品牌型号，否则视为不规范，竞价将被拒绝。

计算机、显示器、打印机、空调为政府强制采购节能产品，竞价产品必须是财政部、国家发改委最新发布的《节能产品政府采购清单》内产品，根据中国政府采购网站上的《节能产品政府采购清单》，按报价文件要求明确标注所投产品在《清单》上的位置。否则其竞价无效。

国家有强制要求3C认证的产品，需提供中国国家强制性产品（3C）认证证书编号。

3．报价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的福建省省级单位政府采购网上竞价资格，且其竞价保证金不予退还。

4．报价文件应按网上竞价文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子竞价文档具法律效力。成交人的报价文件应按竞价文件中的竞价格式填写，一式三份，并加盖竞价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）下载竞价的竞价公告和成交公告上打印竞价情况等，在领取成交通知书时书面递交。

5．报价人须提交竞价保证金，各报价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建省金丰招标代理有限公司指定账户,以福建省金丰招标代理有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为报价文件的组成部分之一；

⑵保证金用于保护本次竞价免受报价人的行为而引起的风险；

⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；

⑷未按规定提交竞价保证金的竞价，其竞价将被视为无效；

⑸未成交的报价人，竞价保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还；

⑹成交供应商的竞价保证金，在签订合同后向代理机构提供采购合同5个工作日内予以原额无息退还；

⑺报价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，其保证金将不予退还。

6．在授予合同时，采购人有权对“竞价采购项目一览表”中规定的项目数量和服务予以增加或减少，增加部分将不超过原合同规定的数额的10%。

7．无论竞价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与竞价的全部有关费用。

8．其它要求

（1）报价人应根据竞价文件的技术、售后服务要求条款，在报价文件中详细说明所提供项目的技术规格和参数、售后服务，承诺质量保证期、交货期。

（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在竞价价格中。

## 五、报价文件应包括以下内容

(1)报价人资格证明文件

(2)报价人提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价采购项目一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，本着为用户服务的原则，成交方应为用户方提供最优的服务，但是不作为成交的条件。

竞价书、竞价一览表、项目说明一览表、售后服务承诺、法定代表人授权书、法人营业执照、税务登记证、网上竞价承诺书、资格证明文件、报价人提交的其它资料（产品相关证明材料）、成交服务费承诺书、保证金说明函、退还保证金的函。

★以上两点必须按本竞价文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其竞价无效。

## 六、竞价准则

福建省金丰招标代理有限公司根据采购人提出的需求（详见竞价项目一览表）在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）上公示不少于两个工作日，同时报价人需按照网上竞价文件要求在最高限价以下进行竞价，竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在全部满足指标、供货期、售后服务需求前提下依据统一的价格要素评定最低竞价, 按价格最低者成交（竞价相同者以时间先后顺序确定）。根据闽财购〔2008〕31号、〔2010〕18号文要求，同一合同包内节能、减排、环境标志产品（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品）优先采购，竞价时需提供有效证明文件，符合网上竞价文件要求情况下，给予竞价10%的价格扣除。

## 七、竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建省金丰招标代理有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的竞价和成交、成交结果等信息在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。

网上竞价公告期满，若无三个（含）以上不同品牌（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，在采购单位选定的品牌范围内）供应商参与竞价，或参与竞价的供应商竞价不符合上述规定的，网上竞价无效，福建省金丰招标代理有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位应调整采购需求后再进行网上竞价。

## 八、 违约责任

合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜，协商不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。 
    甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。 
    如成交人未按合同规定时间将产品运到采购人指定地点或未按约定时间送到全部产品（经采购人允许可以延期送的产品除外），每延期一日，成交人应向采购人支付该货款百分之五的违约金。 
    如成交人提供的项目质量与竞价文件规定不符，采购人有权退货，并要求成交人承担采购人由此受到的经济损失。

## 九、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

## 十、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购方所在地的人民法院起诉。

## 十一、质疑

报价人对成交结果有异议的，应当在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

（2）报价人对成交结果有异议的，应按以下要求向招标代理机构提交成交结果质疑书（注：以下质疑格式与内容亦适用于对竞价文件的质疑），未按以下格式及要求提交质疑书的质疑将不予受理：

（3）质疑书应当包括下列主要内容：

质疑书接收对象（采购人或招标代理机构）

质疑的项目名称 、竞价编号、合同包名称；

质疑人的名称、地址、联系电话（含传真）、法定代表人等；

质疑的具体事项及事实依据、证据材料；

质疑的日期；

质疑书应当署名（竞价文件规定可不署名的除外）。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人（以营业执照或相关主要证件上的为准，营业执照或相关主要证件应作为附件进行提交，同时提交法定代表人或者主要负责人的身份证正反面复印件）签字（或盖私章），并加盖公章。

（4）注意事项：

质疑人委托代理人办理质疑事务时应当向采购人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书和代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。

成交结果质疑书中的事实依据中应写清竞价活动经过，客观情况和有关法律、政策依据，质疑人应列举所有可供证明的证据。明确载明：证人姓名、住所和联系方式；书证、物证的来源及由谁保管；并提供复印件以便调查。质疑书应规范装订，编上页码、加盖骑缝章。

未参加竞价的供应商（或未报名的潜在报价人）的质疑书将不予受理。

报价人提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带相关资料及统一社会信用代码营业执照并加盖公章，须提供完整函件送达采购代理机构，未提供完整函件采购代理机构有权不受理。

# 第二部分  报价文件格式

《技术商务部分》

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

合 同 包 号：

报价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

## 目  录

（一）竞价书

（二）资格证明文件

（三）其他资格证明材料

（四）货物说明一览表

（五）供货范围清单

（六）偏离表

（七）质量的保证和售后服务承诺

（八）网上报价承诺书

（九）报价人提交的其它资料

（十）成交服务费承诺书

（十一）保证金说明函

（十二）退还保证金的函

## （一）竞 价 书

致：福建省金丰招标代理有限公司

根据贵方网上竞价文件的竞价邀请，本报价人保证按照 “竞价须知”要求做到，并已提交以下材料：

（1）竞价书

（2）网上竞价文件“竞价须知”中要求提供的有关资料

（3）以银行转账方式提供的竞价保证金已到贵方银行账户。

本报价人宣布同意如下：

1、本报价人将按本次网上竞价文件的规定履行合同责任和义务。

2、本报价人已详细审查全部网上竞价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若在竞价截止时间后或成交后撤回竞价，贵方将不退还竞价保证金。

4、若成交后不履行报价文件的内容要求和各项承诺及义务的，视为违约，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

5、本报价人所提供的项目均为原厂原装正品行货，若有虚假，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

6、本报价人同意提供按照贵方可能要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

7、本报价人所提供的证明材料和资质材料是准确和真实的，所有扫描件及复印件均与原件一致，若需提供原件，保证按要求提供，否则视为虚假材料，接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

联系电话：           日期： 年 月 日

## （二）资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵方       年    月    日 （竞价编号：       ）竞价邀请，本签字人愿意参加报价，提供网上竞价文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份和电子版一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

法定代表人授权书

福建省金丰招标代理有限公司：

（报价人全称）法定代表人         授权       （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（竞价编号        、合同包号     ）竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件正面 |  | 被授权人身份证件复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件反面 |  | 被授权人身份证件复印件反面 |

授权方                                                接受授权方

报价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            报价人代表（签名）：

日     期：                                     日     期：

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证

致：福建省金丰招标代理有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件或统一社会信用代码证副本复印件，该证真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证提供复印件，需复印包括能说明有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

财务状况报告

提供财务状况报告证明文件（提供2021年度经审计的财务报告【至少需包括资产负债表、利润表、现金流量表】，或提供由开户银行出具的银行资信证明）。

依法缴纳税收的相关材料

提供竞价截止时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的凭据，或者提供不需要缴纳税收的相应证明文件。

依法缴纳社会保障资金凭据

提供竞价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保障资金的凭据，或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；

参加采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的书面声明

致：

参加采购活动前3年内，我方在经营活动中没有行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

信用查询

报价人可在报价文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。以招标代理机构在报价文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录为准。查询结果存在供应商应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效报名处理。

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指报价人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请报价人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

## （三）其他资格证明材料

福建省金丰招标代理有限公司 ：

现附：

1、投标人可根据实际情况提供其他资格证明材料。

## （四）货物说明一览表

## （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人名称（全称并加盖公章）:                 竞价编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |

注：报价人对“竞价采购一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对报价人所提供的产品做出准确判断和评估。

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

## （五）供货范围清单

报价人名称（全称并加盖公章）:     竞价编号∶         合同包号：

编制说明：

本清单应列明货物及组成货物的主要件和关键件的名称、品牌、生产厂家、原产地、数量、规格型号等；

本清单应列明特殊专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

## （六）偏离表

报价人名称（全称并加盖公章）：          竞价编号∶         合同包号：

| 规格条目 | 竞价文件要求 | 竞价响应 | 报价文件相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术与服务要求 |  |  |  |  |
| 商务条件 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：（1）报价人提交的报价文件中对竞价文件的技术、商务部分的响应，应在本表中把竞价文件要求与竞价实际响应内容对应详细列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，报价人可根据竞价内容的实际情况另纸说明。

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报价人代表签字：

## （七）质量的保证和售后服务承诺

本附件内容由各报价人自行填写，应至少包括竞价文件要求的技术要求及售后服务的响应文件，详细描述对本次项目的售后服务承诺。

报价人：（全称并加盖公章）

授权代表签字：

年   月    日

## （八）网上报价承诺书

致：福建省金丰招标代理有限公司

在贵公司组织的                       项目网上竞价活动中（竞价编号：

合同包号：      ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

报价人名称（全称并加盖公章）：

地址：                                        邮编：

电话：                                         传真：

授权代表签字：                          日期：

## （九）报价人提交的其它资料

报价人声明

福建省金丰招标代理有限公司：

我方保证以下所提供的资料扫描件(照片)与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料扫描件(照片)与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按网上竞价文件规定处理。

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

日期： 年 月 日

报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

报价人代表签字并盖章：

## （十）成交服务费承诺书

致：福建省金丰招标代理有限公司

我们参与贵公司组织的                           项目竞价活动（竞价编号：          合同包号：        ），如获成交，我们保证按竞价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的竞价保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

## （十一）保证金说明函

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵公司组织“                       （项目名称）（竞价编号：    ）（合同包号：    ）”的保证金，我司已于        年       月      日以      （转帐/电汇）方式向贵公司缴交金额为人民币           元的保证金。

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

## （十二）退还保证金的函

致：福建省金丰招标代理有限公司

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（截止时间）组织网上竞价的             （竞价编号、合同包号）,                     项目(项目名称)的竞价活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳保证金（¥         ），如成交，请贵公司待我司缴纳成交服务费并提供政府采购合同及采购人验收凭证后给予办理退还；如未成交，则请将保证金直接退还到我公司帐户中:

报价人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

第三部分网上竞价采购合同格式（参考文本）

（本格式由成交人使用，竞价时不需填写）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填列相应内容。如果双方使用竞价文件已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；竞价文件未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：

乙方：

根据项目编号为                  的                           项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的报价文件；

1.3其他文件或材料：□无。□有。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方报价文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方报价文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                               乙方：

住所：                               住所：

单位负责人：                         单位负责人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系方法：                           联系方法：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日