网上竞价文件

项目编号：FJJF2025SZ009

项目名称：周界警戒设备采购项目

采购人：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司

福建省金丰招标代理有限公司

二〇二五年六月

第一章 网上竞价邀请

福建省金丰招标代理有限公司受福建省宁德翼盾工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择周界警戒设备采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FJJF2025SZ009

2.项目名称：周界警戒设备采购项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2025年07月17日12:00:00

报名截止时间：2025年07月22日17:00:00

网上竞价开始时间：2025年07月23日09:00:00

网上竞价截止时间：2025年07月23日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均有可能成为合格的供应商(需有独立的民事主体资格）；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求（若有）：无。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为3200元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省金丰招标代理有限公司

开 户 行： 中国工商银行福州三叉街支行

账 号： 1402024319600052467

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

代理服务费按成交金额的1%向成交供应商收取。

代理服务费缴交银行账号信息：

开户名称：福建省金丰招标代理有限公司

开户银行：兴业银行福州北尚支行

账 号：117090100100030790

10.联系方式

采购人： 福建省宁德翼盾工贸有限责任公司

地  址： 福建省宁德市蕉城区金涵乡南洋厝17号

联系人及电话： 吴先生，0593-2220568

采购代理机构： 福建省金丰招标代理有限公司

地  址： 福州市晋安区六一北路92号实发九江大厦15楼

邮  编：  350013

电  话： 0591-87580399

项目负责人：陈玉婷

公司网址：http://www.fjjfjt.com

电子邮箱： fjjf10@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省金丰招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 福建省国资采购平台，https://ygcg.fjcqjy.com/；

## 中国招标投标公共服务平台，https://bulletin.cebpubservice.com/。

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：  无   。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司黑名单。须提供承诺函，格式详见第五章。

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjjfjt.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjjfjt.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

货物类

金额单位：人民币元

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 参考品牌（若有） | 数量 | 是否允许进口 | 单价最高限价 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全彩警戒双摄球型网络摄像机 | / | 60台 | 否 | 4000 | 240000 |
|  | 1-2 | 周界分析服务器 | / | 1台 | 否 | 15000 | 15000 |
|  | 1-3 | 配电箱 | / | 10个 | 否 | 1200 | 12000 |
|  | 1-4 | 交换机 | / | 10台 | 否 | 1500 | 15000 |
|  | 1-5 | 光模块 | / | 10对 | 否 | 300 | 3000 |
|  | 1-6 | 项目集成费 | / | 1项 | 否 | 35000 | 35000 |
| 合计(大写)：人民币 叁拾贰万元整 |  |  |  |  | ¥ 320000 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

1、供应商在竞价系统上按合同包报价，各供应商在报价结束后须按竞价采购一览表的要求提交响应文件（报价部分）电子版，发送至代理公司邮箱，如无提供分项报价的，其响应无效。

2、供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

3、供应商的报价超过最高限价视为无效报价。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

| 品目号 | 货物名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 全彩警戒双摄球型网络摄像机 | - 全景镜头像素≥400万像素、细节镜头像素≥400万像；双镜头最大分辨率≥2688*1520； - 细节镜头变焦倍率≥25倍光学变焦； - 支持≥120dB 光学宽动态，根据环境亮度自动切换，满足高反差场景监控需求； - 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取； - 支持联动声光告警，灯光闪烁配合语音报警，告警语音可设置； - 支持数字透雾功能； - 周界布防：双通道同时支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵； - 支持全景联动技术，全景相机周界功能可联动细节摄像机跟踪被监控目标。 - 防水防尘等级≥IP66，防雷设计≥6000V； - 支持视频信号接入监控平台并同步上传至省局平台。 | 60 | 台 |
| 1-2 | 周界分析服务器 | 1、16盘位智能网络视频录像机，支持≥64路接入能力。 2、支持总资源为满负荷条件下的最大接入带宽≥512Mbps、最大转发带宽≥512Mbps。 3、支持实时查看硬盘状态，包括容量使用情况、读写属性、盘组、类型等。 4、支持≥24路（4MP）视频流人脸识别，支持≥64 路图片流人脸识别。支持 ≥32路后端深度智能周界。 5、支持输出对比结果。 6、支持为保证系统的可靠性，设备应采用双电源冗余设计，当前支持1路交流电源供电，可扩展至2路。应具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动。 7、支持多码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机主码流、辅码流、第三流中任意两股或三股不同分辨率、码流大小的视频。 8、支持≥128个人脸库，库容≥100万张人脸图片。人脸建模速度≥180张每秒。(提供国家认可的检测机构出具的检测报告) 9、支持人脸图片添加姓名、证件号、年龄、职业、自定义属性等信息。(提供国家认可的检测机构出具的检测报告) 10、支持多台设备之间集群态智能工作模式，当多台智能设备分析视频重复时，可自动根据设备综合资源使用进行调整，当设备智能分析能力空闲时可将分析能力共享给其他设备分析使用。 11、支持人体目标结构化分析，可抓拍人体图片，并对人体图片建模后进行结构化识别。 12、支持人体、运动物体以图搜图，相似度可设置为0-100，搜索出符合相似度的图片，并可查看检索结果目标的背景图和回放关联录像，以及支持导出图片和关联的录像。 13、支持混行结构化目标实时预览同屏显示，实时预览的同时可提取视频画面中的活动目标，可显示机动车、非机动车、行人等目标图片，点击图片可回放相关录像。 | 1 | 台 |
| 1-3 | 配电箱 | 不锈钢材质（长高深） 600*800*300(mm)；配置统一钥匙。 | 10 | 个 |
| 1-4 | 交换机 | ≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个1GSFP光口、交换容量≥336Gbps，包转化率≥126Mpps，ARP容量≥512个、整机支持的IPV6地址数量≥250个 | 10 | 台 |
| 1-5 | 光模块 | 千兆单模， 传输距离≥10KM、 传输速率≥1.25G/s 发光功率：-9～-3dB | 10 | 对 |
| 1-6 | 项目集成费 | 集成费用包含所须的辅材、安装调试费用 | 1 | 项 |
| 注：以上技术和服务要求中，关于重量、尺寸、体积等要求为固定数值的技术参数，可允许±2%的偏差。 |  |  |  |  |

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1.交付要求：

（1）交付地点：福建省宁德市蕉城区宁德翼盾工贸有限责任公司

（2）交付时间：合同签订之日起40天内所有设备到货，合同签订之日起3个月内。

（3）交付条件：完成设备安装调试，并移交采购人正常使用。

（4）支付方式：所有设备安装、调试完毕，采购人初次验收合格后，采购人在收到成交人合同款100%等额增值税专用发票等完整报销材料后，支付合同总金额的90%。终验合格后，支付合同总金额的10%。

（5）包装和运输：成交人所提供的货物质量必须符合现行国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），除此之外，采购人有要求的，成交人的货物质量还须符合采购人的要求条件，如货物不符合本合同（或成交人投标/响应文件）中约定的要求，采购人有权拒绝接受。供应商在合同签订之日起40天内完成所有设备到货，并附带相应佐证材料。

（6）售后服务：售后维保期内提供7×24小时服务支持。设备出现故障及时响应，并排除故障：成交人在2小时内对所提出的维护要求做出实质性响应，提供应急策略；成交人接到故障报修，保证2小时内技术人员到达现场，保证故障在12小时内得到修复；在此期间，系统中断运行不超过4小时，如超过4小时无法修复，提供临时备件替换，保障系统正常运行。成交人每违反上述要求一次，采购人有权扣除成交人1000元的履约保证金。违反上述要求达3次，采购人有权直接解除合同，并没收履约保证金。

（7）验收要求：

安装调试、验收应按照竞价文件、成交人响应文件的规定或约定进行，具体如下：

7.1安装调试检验（初验）

采购人与成交人一起对所验收的项目进行测试。货物安装调试过程，成交人作详细检验记录，并将检验记录提交给采购人，功能满足竞价文件要求视为验收通过，进入试运行阶段（三个月）。

7.2最终验收

货物安装调试和试运行结束后，成交人与合同签订单位按竞价文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果符合合同签订单位使用要求，若发现未符合竞价文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。合同签订单位在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行抽检。

2.关于“履约保证金”的说明：

履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

3.关于“违约责任”的说明：

3.1乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日0.5%向采购人支付违约金，由采购人从履约保证金中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期10日仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

3.2乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，采购人有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

3.3乙方不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向采购人支付违约金：

3.4其他违约情形

（1）超期十五天以上，招标人有权直接解除合同，并没收履约保证金。

（2）售后维保期内提供7×24小时服务支持。设备出现故障及时响应，并排除故障：乙方在2小时内对所提出的维护要求做出实质性响应，提供应急策略；乙方接到故障报修，保证2小时内技术人员到达现场，保证故障在12小时内得到修复；在此期间，系统中断运行不超过4小时，如超过4小时无法修复，提供临时备件替换，保障系统正常运行。乙方每违反上述要求一次，采购人有权扣除乙方1000元的履约保证金。违反上述要求达3次，招标人有权直接解除合同，并没收履约保证金。

（3）乙方确保采购人的所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露；所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理。如因乙方的原因造成数据丢失，泄密等，乙方承担相应的法律责任，并赔偿采购人的损失。

（4） 因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔信责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权解除合同，并报相关行政主管部门处罚。

（5） 除招标文件中已明确的具体违约责任外，乙方出现不符合招标文件要求或服务的行为，每发现一次，采购人有权扣除乙方2000元的合同款/履约保证金。违反上述要求达3次，招标人有权直接解除合同，并没收履约保证金。

（6）本项目不允许乙方以任何名义和理由进行分包、转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，且乙方必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

（7）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与乙方签订合同时，由双方协商订立。

（8）除上述违约条款外，乙方发生其他违反采购文件以及本项目所签订的合同条款的，视为乙方违约，每违约一次，乙方须支付采购人2000元的违约金，采购人有权从合同款中直接扣除违约金。违反上述要求达3次，招标人有权直接解除合同，并没收履约保证金。

4.关于“诉讼相关费用承担”的说明：

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

5.关于“不可抗力”的说明：

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

6.关于“专利权及知识产权”的说明：

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

7.关于“保密条款”的说明：

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

8.关于“廉政条款”的说明

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

9.关于“合同纠纷处理方式”的说明

1、甲、乙双方协商解决。

2、若协商解决不成，双方明确按以下第 2 种方式解决：

（1）提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

（2）向人民法院提起诉讼。

四、其他事项

本次采购为福建省宁德翼盾工贸有限责任公司周界警戒设备采购项目。供应商应根据竞价文件所提出的产品技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性价比的产品前来投标。希望供应商以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。

本次采购安装地点位于生产区内，新购置网络摄像机架设在生产区周界护栏隔离网支架上端，同步拆除原有36路周界摄像机，同时将围墙一侧线路、配电箱及其余摄像机（约20个）迁移至隔离网侧，供应商应充分考虑生产区内施工难度，做出合理报价。生产区域内每天实际能够施工的时间约为4-6（仅供参考）小时（女性施工人员无法进入施工），供应商在报价时须予以考虑。所有施工人员在进入施工区域内须上交手机且严禁吸烟，区域内施工时应妥善保管施工工具，每进出一次监管区域均须核验施工工具的数量，确保一致。本竞价标文件中所涉及的一切费用均应包含在响应总价中。

勘察要求：

(1)招标代理机构不组织现场实地勘察，潜在供应商可自行在提交报价文件前对现场进行实地勘察，对于采购人地理位置、现场等情况进行了解，以便获取有关编制响应文件所涉及现场的资料。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由供应商自行承担。

(2)潜在供应商进行现场勘察时应随带的资料：供应商单位介绍信原件等(均须加盖供应商单位公章)；

(3)采购单位联系人：吴先生        联系电话：0593-2220568。

第四章  合同参考文本

结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4.特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 5.供应商需提供的其他材料

- （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表（若有）

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：